|  | системы обогрева трубопроводов и резервуаров | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | дата заполнения ___________ |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБОГРЕВ РЕЗЕРВУАРОВ |
| ОБОГРЕВ РЕЗЕРВУАРОВ | 1 | Заказчик | Фирма |  |
|  |  |  | Фамилия |  | Факс |  | Тел. |  |
|  | 2 | Объект | Наименование |  |
|  |  |  | Местоположение |  |
|  |  |  | Имеющаяся конструкторская документация |  |
|  |  |  | Необходимые проектные работы |  |
|  |  |  | Исполнитель монтажа |  |
|  |  |  | Ответственный представитель |  | Тел. |  |
|  | 3 | Назначение системы обогрева |  | Защита от замерзания |  | Разогрев | Время разогрева |  |
|  |  |  |  | Поддержание температуры |
|  |  |  |  | Противоконденсационный нагрев |
|  | 4 | Температурный режим |  | °С Требуемая температура резервуара |
|  |  |  |  | °С Минимальная температура окружающей среды |
|  |  |  |  | °С Максимальная температура окружающей среды |
|  |  |  |  | °С Нормальная технологическая температура (Температура продукта при нормальных эксплуатационных условиях) |
|  |  |  |  | °С Максимальная технологическая температура (Наивысшая температура, которую иногда может приобретать резервуар) |
|  |  |  |  | °С Максимальная допустимая температура продукта |
|  |  |  |  | °С Минимальная температура включения (Самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева) |
|  | 5 | Пропарка |  | °С Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта |
|  | 6 | Размещение объекта |  | На открытом воздухе |  | На грунте |  | В помещении |
|  |  |  |  |  |  | На опорах, их конструкция: |  |
|  | 7 | Монтаж кабеля |  | Наружный |  | Внутренний | Расстояние до пункта управления обогревом |  | м | Расстояние до пункта подачи питания |  | м |
|  | 8 | Тип тепло-изоляции |  | Минеральная вата (маты) |  | Иное, коэффициент теплопроводности при 10°С |  | Вт/м°С | Толщина |  | мм |
|  | 9 | Классифи-кация зоны |  | Не взрывоопасная |
|  |  |  |  | Взрывоопасная (классификация зоны: |  |  |
|  | 10 | Материал резервуара |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Пластмасса |  | Иной: |  |
|  | 11 | Параметры резервуара |  | Горизонтальный |  | Вертикальный | Коэффициент заполнения |  |
|  |  |  | Диаметр |  | мм | Высота |  | мм | Толщина стенок |  | мм |
|  |  |  | Наличие фитингов и люков: |  |
|  | 12 | Параметры продукта | Название |  |
|  |  |  | Плотность |  | кг/м3 | Вязкость |  | кг/м*с | при температуре |  | °С |
|  |  |  | Тепло-емкость |  | Дж/кг°С | Расход |  | м3/час |  | Непрерывный |  | Цикли-ческий |
|  | ЗАО "АТМ-Сервис" г. Самара, Шестая просека, д.157 т/ф. (846) 240-16-45 E-mail: mail@atm-servis.ru |